OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego   	        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: GMINA WIELGOMŁYNY |
| --- |
| Adres pocztowy: ul. Rynek 1 |
| Miejscowość: Wielgomłyny | Kod pocztowy: 97-525 | Województwo: łódzkie |
| Tel.: (44) 787-10-87 | Faks: (44) 787-10-82 |
| Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.wielgomlyny.bip.net.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić): Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, Filia w Zagórzu.

| II.1.2) Rodzaj zamówienia |
| --- |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, Filia w Zagórzu”, gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie. Zakres prac obejmuje: Branża budowlana: FUNDAMENTY 1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek – 485,75 m2; 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km /wykop pod ławy i słupy – 63,036 m3; 3) Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II)- wybranie spodniej warstwy gr. 10 cm wyrównanie po koparce/ - 8,479 m3; 4) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane /4 fi 14/ - 0,703 t; 5) Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie /strzemiona fi 6 co 20 cm/ - 0,242 t; 6) Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu /beton B 20/ - 26,212 m3; 7) Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu /stopy pod słupy beton B20/ - 1,800 m3; 8) Izolacje z papy termozgrzewalnej podkładowej ze zgrzaniem zakładów /IZOLACJA POZIOMA NA ŁAWACH/ - 36,041 m2; 9) Tynki zewn. zwykłe kat. II na ścianach płaskich (rapowanie fundamentów) – 219,432 m2; 10) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej /bloczki betonowe 38x24x12 cm dla szerokości 24 cm/ - 25,974 m3; 11) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa i druga warstwa – 219,432 m2; 12) Izolacje z papy termozgrzewalnej podkładowej ze zgrzaniem zakładów /IZOLACJA POZIOMA NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH/ - 36,041 m2; 13) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. III-IV /OBSYPANIE FUNDAMENTÓW/ - 22,399 m3; ŚCIANY 14) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220 o grubości 25 cm /ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CAŁOŚĆ/ - 636,762 m2; 15) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220 o grubości 25 cm /ŚCIANY WEWNĘTRZNE PRZYZIEMIE/ - 162,500 m2; 16) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220 o grubości 25 cm /ŚCIANY WEWNĘTRZNE PARTER/ - 32,940 m2; 17) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. /PRZYZIEMIE/ - 174,370 m2; 18) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. /PARTER/ - 104,940 m2; 19) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg./PRZYZIEMIE/ - 42,858 m2; 20) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg./PARTER/- 9,810 m2; 21) Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych – 221,200 m; 22) SYSTEM KOMINOWY "UNIWERSAL" - komin jednociągowy z wentylacją długość 9,66 m zawierający moduły z wyczystką, czopuchem i dyfuzorem – 1 kpl; 23) Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych /NADPROŻA L19 PO 2 SZT NA KAŻDY OTWÓR , DRZWI I OKNA POJEDYŃCZE PRZYZIEMIE/ - 33,800 m; 24) Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych /NADPROŻA L19 PO 2 SZT NA KAŻDY OTWÓR , DRZWI I OKNA POJEDYŃCZE PIĘTRO/ - 46,000 m; 25) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu /NADPROŻA WYLEWANE, PRZYZIEMIE I PIĘTRO/ - 2,076 m3; 26) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm /6 fi 12/ - 0,184 t; 27) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /strzemiona/ - 0,035 t; PODKŁADY I POSADZKI PRZYZIEMIE 28) Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym /grubość 20 cm/ - 83,823 m3; 29) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. /beton B 15/ - 41,912 m3; 30) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome pod posadzkowe ( folia PCV gr 0,8 mm) – 419,117 m2; 31) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm – 410,500 m2; 32) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm – 410,500 m2; 33) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro /Wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi/ - 410,500 m2; 34) Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi - przyjęto 0,9kg/m3 – 410,500 m2; 35) Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych /WYRÓWNANIE POWIERZCHNI/ - 410,500 m2; 36) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą – 410,500 m2; 37) Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm – 170,820 m; STROP, WIEŃCE, SŁUPY, PODCIĄGI (PRZYZIEMIE) 38) Słupy żelbetowe, okrągłe o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu /dwa słupy o średnicy 30 cm B 20/ - 7,159 m3; 39) Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu /rdzenie 6 szt.B20/ - 1,728 m3; 40) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu /DODATEK ZA RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI ŻEBRA I PŁYTY/ - 10,177 m3; 41) Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 8 /WIEŃCE PRZYZIEMIE/ - 5,461 m3; 42) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 – z zastosowaniem pompy do betonu /PODCIĄGI PRZYZIEMIE beton B 20/ - 4,717 m3; 43) Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu /STROP PRZYZIEMIA beton B 20/ - 404,717 m2; 44) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm / SŁUPY I RDZENIE/ - 0,229 t; 45) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (strzemiona SŁUPY I RDZENIE ) – 0,035 t; 46) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm/WIEŃCE, ŻEBRA, PODCIĄGI/ - 3,150 t; 47) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 20 mm /PODCIĄGI/ - 0,555 t; 48) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /SIATKA W ROZSTAWIE 10x10 cm Fi8 mm/ - 2,878 t; 49) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /STRZEMIONA FI 6 CO 20 CM/ - 0,499 t; STROP, WIEŃCE, SŁUPY, PODCIĄGI (PIĘTRO) 50) Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu /rdzenie B20/ - 1,224 m3; 51) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 – z zastosowaniem pompy do betonu /PODCIĄGI PIĘTRO beton B 20/ - 1,928 m3; 52) Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 8 /WIEŃCE PIĘTRO/ - 3,912 m3; 53) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 – z zastosowaniem pompy do betonu /BELKI NAD TARASEM/ - 1,548 m3; 54) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 – z zastosowaniem pompy do betonu /DODATEK ZA RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI ŻEBRA I PŁYTY/ - 5,538 m3; 55) Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu /STROP PARTERU beton B 20/ - 239,104 m2; 56) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm / SŁUPY I RDZENIE/ - 0,145 t; 57) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm/WIEŃCE, ŻEBRA, PODCIĄGI/ - 1,917 t; 58) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 20 mm /PODCIĄGI/ - 0,227 t; 59) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /STRZEMIONA FI 6 CO 20 CM/ - 0,353 t; 60) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /SIATKA W ROZSTAWIE 10x10 cm FI 8 mm/ - 1,700 t; POSADZKI PIĘTRO 61) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm – 208,060 m2; 62) Wylewka betonowa gr 4 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi – 208,060 m2; 63) Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi - przyjęto 0,9kg/m3 – 208,060 m2; 64) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą – 208,060 m2; 65) Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm – 147,040 m; TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 66) Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach – 1558,633 m2; 67) Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm – 40,980 m2; 68) Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na stropach i podciągach – 634,560 m2; 69) Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża /PRZYZIEMIE do wys. 2 m :wc personelu, kuchnia, aneks kelnerski, zmywalnia, wc niepełnosprawnych, wc męski, wc damski, wc, pom. porządkowe/ - 186,540 m2; 70) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą pow. 5,0-10,0 m2 – 186,540 m2; 71) Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża /PARTER do wys. 2 m :wc damski, wc męski, pom. porządkowe, fartuch wys 80 cm w aneksie kuchennym, fartuch w pokoju gościnnym 1,2x1,6m i świetlicy gry dla dorosłych/ - 50,560 m2; 72) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą pow. 5,0-10,0 m2 – 50,560 m2; 73) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 1997,073 m2; 74) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie – 1997,073 m2; 75) Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie /ATTYKI I OGNIOMURY/ - 132,965 m2; KLATKA SCHODOWA 76) Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do betonu – 15,360 m2; 77) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane – 0,136 t; 78) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie – 0,034 t; 79) (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm /SPOCZNIKI I STOPNIE/ - 22,110 m2; 80) Balustrady schodowe wys. 110 cm, ze stali nierdzewnej mocowane w co trzecim stopniu (poręcz fi 60 mm gr 2 mm, słupki 50/35 mm gr 2,5 mm spięte linką stalową) – 9,600 m; 81) Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm – 20,880 m; 82) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą /KOMUNIKACJA/ - 16,000 m2; DACH 83) Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 14x14 cm – 0,615 m3; 84) Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej /płatew pośrednia 16/16 / - 2,842 m3 drew; 85) Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. – 1,014 m3 drew.; 86) Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej – 1,744 m3; 87) Przybicie deski czołowej -32,180 m; 88) Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – 401,827 m2; 89) Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo /papa termozgrzewalna podkładowa/ - 401,827 m2; 90) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe /papa nawierzchniowa gr. minimum 5,6 mm/ - 401,827 m2; 91) Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm – 37,400 m2; 92) (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – 34,295 m2; IZOLACJE STROPU NAD PIĘTREM 93) Izolacje z folii PE – 370,059 m2; 94) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa /WEŁNA MINERALNA GR 10 cm/ - 370,059 m2; 95) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa /WEŁNA MINERALNA gr 10 cm DRUGA WARSTWA/ - 370,059 m2; RYNNY I RURY SPUSTOWE 96) Rynny dachowe z PCW 38,660 m; 97) Rury spustowe z PCW – 27,750 m; 98) Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe – 5,000 szt; STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 99) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-1/ - 34,898 m2; 100) Montaż okien typu FIX jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-1a/ - 12,690 m2; 101) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-2/ - 5,468 m2; 102) Montaż okien typu FIX z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-3/ - 1,800 m2; 103) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 /0-4/ - 6,480 m2; 104) Montaż okien typu FIX z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-5/ - 6,000 m2; 105) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 /0-6/ - 5,400 m2; 106) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 /0-7/ - 13,500 m2; 107) Dostawa i montaż rolety PCV o wymiarach 0,9x1,3 m /0-8/ - 1,170 m2; 108) Dostawa i montaż okienka podawczego o wymiarach 0,7x0,7 m /0-9/ - 0,490 m2; 109) Montaż drzwi wejściowych kompletnych z PCV z obróbką obsadzenia (profil ciepły wzmocniony, przeszklenie antywłamaniowe o wspł. u=1,0 W/m2K, dwa zamki w tym jeden antywłamaniowy) /D-1/ - 3,280 m2; 110) Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia /D-2/ - 7,995 m2; 111) Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian /D-3,D-4,D-5,D-6,D-8/ - 31,000 szt; 112) Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (ościeżnice do drzwi podwójnych D-7) – 1,000 szt; 113) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -/D-3,D-4,D-5,D-6,D-8/dodatkowo skrzydła D-5 wyposażone w tuleje wentylacyjne -16 kompletów w jednym rzedzie/ - 56,990 m2; 114) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone /D-7/ - 2,255 m2; 115) Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia (profil ciepły wzmocniony, przeszklenie antywłamaniowe o wspł. u=1,0 W/m2K, dwa zamki w tym jeden antywłamaniowy) /D-9/ - 4,100 m2; 116) Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia /D-10/ - 7,790 m2; 117) Dostawa i montaż kompletnej bramy garażowej segmentowej – 7,500 m2; 118) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z okienkiem podawczym fabrycznie wykończone /D-13/ - 1,845 m2; 119) Dostawa i montaż kompletnych drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych /D-12/ o wymiarach w świetle muru 1x2,05 m – 1,000 kpl; 120) Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł /parapety z płyt MDF wodoodporne/ - 6,000 szt; 121) Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł /parapety z płyt MDF wodoodporne/ - 22,000 szt; DOCIEPLENIE 122) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian gr 12 cm) /elewacja frontowa/ - 234,203 m2; 123) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian gr 12 cm) /elewacje boczne/ - 246,464 m2; 124) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian gr 12 cm) /elewacja tylna/ - 188,659 m2; 125) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży – 28,686 m2; 126) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły – 2677,304 szt; 127) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach – 669,326 m2; 128) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach – 28,686 m2; 129) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 243,700 m; 130) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 698,012 m2; 131) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie warstwy wierzchniej struktura baranek gr 2 mm – 698,012 m2; 132) (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm /PARAPETY/ - 11,362 m2; 133) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m – 669,326 m2; 134) Czas pracy rusztowań docieplenie (poz.:122,123,124,125,126,127,128,129,130,131) TARAS 135) Wykonanie warstwy sczepnej na płycie stropowej – 43,800 m2; 136) Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej o śr. grubości 40 mm zatarta na ostro – 43,800 m2; 137) Gruntowanie warstwy spadkowej bitumicznym roztworem do gruntowania – 43,800 m2 138) Wykonanie paroizolacji z roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie - pierwsza warstwa – 43,800 m2; 139) Jw - kolejna warstwa – 43,800 m2; 140) Termoizolacja z płyt styropianowych EPS 200 gr 10 układanych na sucho - jedna warstwa – 43,800 m2; 141) Impregnowany balik o wymiarach 10*10 cm z tarcicy nasyconej – 0,067 m3 drew.; 142) Izolacja wodochronna tarasu - ułożenie na sucho pierwszej warstwy papy termozgrzewalnej 43,800 m2; 143) Izolacja wodochronna tarasu - ułożenie (zgrzanie do papy podkładowej) drugiej warstwy papy termozgrzewalnej – 43,800 m2; 144) Jastrych z zaprawy cementowej o wytrzymałości 20 MPa – 43,800 m2; 145) Powleczenie obróbki (pas pokryty elastycznym szlamem) epoksydową żywicą i wykonanie posypki z piasku kwarcowego. Obmiar szacunkowy – 46,338 m2; 146) (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm – 1,680 m2; 147) Izolacja podpłytkowa o gr. 2 mm z elastycznego szlamu nakładanego ręcznie na wyrównanym podłożu – 43,800 m2; 148) Izolacja cokolika - wysokość 15 cm – 2,538 m2; 149) Wklejanie taśmy uszczelniającej przy obróbce blacharskiej – 6,720 m; 150) Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na szlam – 41,160 m; 151) Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm – 43,800 m2; 152) Cokolik z kształtek o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 30 cm – 16,920 m; 153) Wypełnienie dylatacji strefowych i dylatacji brzegowej elastyczną jednoskładnikową masą poliuretanową - przyjęto szerokość dylatacji 10 mm – 41,160 m; 154) Uszczelnienie krawędzi płytek przy obróbkach blacharskich elastyczną jednoskładnikową masą poliuretanową – 41,160 m; ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 155) Zadaszenie systemowe z poliwęglanu komorowego nad tarasem (kompletne) - 47,040 m2; 156) Daszek systemowy nadwejściowy pokryty poliwęglanem na konstrukcji aluminiowej kompletny (wymiar 160x100 cm) – 1 kpl; 157) Daszek systemowy nadwejściowy pokryty poliwęglanem na konstrukcji aluminiowej kompletny (wymiar 210x100 cm) - 1 kpl; 158) Balustrady ze stali nierdzewnej o wys. 110 cm poręcz fi 60 mm gr 2 mm, słupki 50/35 mm gr 2,5 mm ze szczebelkami ze stali nierdzewnej /taras, dachy na niskiej części/ - 16,520 m; UTWARDZENIE TERENU 159) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek – 366,500 m2; 160) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /krawężnik leżący – nawiązanie do istniejącej j. bet/ - 41,000 m; 161) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 366,500 m2; 162) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – 366,500 m2; 163) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 366,500 m2; 164) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 46,000 m; 165) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 40,000 m; 166) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 24,000 m2; Branża elektryczna: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1) Mechaniczne wykucie bruzd przewodów wtynkowych w cegle – 1400 m; 2) Montaż uchwytów pod rynny winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły – 1400 m; 3) Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dł. Przebijania do 1 ceg. – śr. rury do 25 mm – 50 otw; 4) Przewody kabelkowe o przekroju żył 2x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 5 m; 5) Przewody kabelkowe o przekroju żył 3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 520 m; 6) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 1000 m; 7) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 4x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 120 m; 8) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 5x6 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd – 75 m; 9) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/AI-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym – 75 m; 10) Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7,5 mm2 (podł. Nie betonowe) układany w tynku – wykonanie metalicznych połączeń z rozdzielnicą – 200 m; 11) Wentylatory promieniowe o śr. otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika – napęd nr 1 (masa do 110 kg) – 10 szt; 12) Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2,5 mm2 przez przykręcanie - 36 szt; 13) Montaż na gotowym podłożu puszek bakalitowych o śr do 60 mm – 123 szt; 14) Montaż na gotowym podłożu puszek bakalitowych o śr do 80 mm; wylotów 3 przekrój przewodu 2,5 mm2 – 100 szt; 15) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków puszce instalacyjnej z podłączeniem – 8 szt; 16) Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych podtynkowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem – 12 szt; 17) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem – 20 szt; 18) Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakalitowych jedno, dwubiegunowych oraz schodowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem – 20 szt; 19) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 33 szt; 20) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2,5 mm2 z podłączeniem 13 szt; 21) Montaż do gotowego podłoża przycisku główny wyłącznik prądu – 1 szt; 22) Montaż do gotowego podłoża przycisku głównego wyłącznika prądu – 1 szt; 23) Montaż do gotowego podłoża modułu zespolonego gniazda 3-f 3x32A+N+PE wraz z gniazdem hermetycznym z podłączeniem 2 szt; 24) Rozdzielnica R1 o masie do 50 kg z wyposażeniem – mocowana do podłoża przez zabetonowanie – 1 szt; 25) Rozdzielnica R2o masie do 50 kg z wyposażeniem –mocowana do podłoża przez zabetonowanie – 1 szt; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 26) Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym – 7 kpl; 27) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 7 szt; 28) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 35 szt; 29) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 15 szt; 30) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 57 szt; 31) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 7 szt; INSTALACJA ODGROMOWA 32) Montaż uziomów poziomych 4x25 mm w wykopie o głębokości do 0,8 m – 110 m; 33) Rury winidurowe o śr do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton – 60 m; 34) Ułożenie rur osłonowych PCV o śr do 140 mm – 25 m; 35) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr do 10 mm na dachu – 10 szt; 36) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu przy kominach – 20 szt; 37) Przewody instalacji odgromowej nienaprężone poziome mocowanie na wspornikach obsadzanych – 170 m; 38) Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych – połączenie pręt – płaskownik – 5 szt; POMIARY 39) Pierwszy pomiar instalacji odgromowej – 1 pomiar; 40) Następny pomiar instalacji odgromowej – 4 pomiar.; 41) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 i 3 fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 32 pomiar.; 42) Pierwszy pomiar skuteczności zerowania – 1 pomiar; 43) Następny pomiar skuteczności zerowania – 31 pomiar.; 44) Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych jednozakresowych –wyłączników różnicowo prądowych – 8 pomiar.; 45) Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 1 pomiar; 46) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fdazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 10 pomiar; Branża sanitarna: WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 270 m; 2) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 80 m; 3) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 50 m; 4) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 18 m; 5) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 12 m; 6) Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm – 57 szt; 7) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) – 440 m; 8) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – 440 m; 9) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm – 20 szt; 10) Podgrzewacz CWU o poj. 1000 dm3 - 1 kpl; 11) Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - 17szt; 12) Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - 1szt; 13) Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych – 1 kpl; 14) Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm – 1 kpl; 15) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm – 3 szt; 16) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm - zawór antyskażeniowy - 3 szt; 17) Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 35 m; 18) Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 25 m; 19) Szafki hydrantowe wnękowe – 3 szt; 20) Kal. własna Hydranty o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce – 3 szt; 21) Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) – 60 m; 22) Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) – 60 m; 23) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej – 10 szt; 24) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej – 2 szt; 25) Rury ochronne fi 40 – 8 m; 26) Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 0.5 – 40 m; WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA 27) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm (obsypka+zasypka) – 64 m2; 28) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - 9,787 m3; 29) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - 10 m; 30) Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych – 40 m; 31) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych – 40 m; 32) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych – 35 m; 33) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – 40 m; 34) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych – 22 podej; 35) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych – 10 podej; 36) Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych – 4 szt; 37) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - 17 kpl; 38) Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie – 3 szt; 39) Brodziki natryskowe – 1 kpl; 40) Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" – 10 kpl; 41) Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym – 1 kpl; 42) Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm – 2 szt; 43) Kal. własna Rury wywiewne o śr. 160 mm – 4 szt; WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 44) Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 10 m; 45) Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 10 m; 46) Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.20 mm (N) – 25 m; 47) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego RPO (4 obwodów, 3/4"/16) – 1 kpl; 48) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego RPO (10 obwodów, 3/4"/16) – 1 kpl; 49) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego RPO (12 obwodów, 3/4"/16) – 2 kpl; 50) Szafki rozdzielaczowe podtynkowe – 4 szt; 51) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 16 Krotność = 0.5 – 820 m sieci; 52) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 25 Krotność = 0.5 – 30 m sieci; 53) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 32 Krotność = 0.5 – 40 m sieci; 54) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 40 Krotność = 0.5 – 12 m sieci; 55) Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 5 szt; 56) Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 5 szt; 57) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 4 szt; 58) Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 2 szt; 59) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 2 szt; 60) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 3 szt; 61) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 1 szt; 62) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 4 szt; 63) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 2 szt; 64) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 8 szt; 65) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 1 szt; 66) Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych – 940 m; KOTŁOWNIA 67) Kal. własna Kotły żeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewalnej do 6.5m2 - kotły grzewcze 75kW z zabezpieczeniem termicznym – 1 szt; 68) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa ukladu grzejnikowego – 1 kpl; 69) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa układu kotłowego – 1 kpl; 70) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa ładująca podgrzewacz CWU – 1 kpl; 71) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegu cyrkul. CWU – 1 kpl; 72) Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 – 1 szt; 73) Kal. własna Zawory regulacyjne trójdrogowe - zawór mieszający z siłownikiem dn25 szt.- 1 szt; 74) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm – 9 szt; 75) Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 2 szt; 76) Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 1 szt; 77) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nominalna 32-40 mm – 1 szt; 78) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nominalna 32-40 mm - filtr siatkowy – 2 szt; 79) Kal. własna sprzęgło hydrauliczne fi 80 mm - 1 m; 80) Kal. własna uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi – 1 kpl; 81) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III – 22,080 m3; 82) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 23 m; 83) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - podsypka+osypka – 33,120 m2; 84) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - zasypka – 18,400 m2; 85) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV – 15,280 m3; 86) Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III – 15,280 m3; 87) Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 6,800 m3; 88) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 20 – 23,920 m3. |
| II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak nie (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg zasad określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. |
| II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny |
| Główny przedmiot | 45.21.50.00-7 |
| Dodatkowe przedmioty | 45.30.00.00-0 ((.((.((.((-( |
| II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak liczba części: 1) nie |
| II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie |

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA2)

Okres w miesiącach: (( lub dniach: (((( lub data rozpoczęcia: ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 31/10/2013 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, winien wnieść wadium w wysokości 40.000,00 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Wielgomłynach nr rachunku 15 8973 0003 0030 0030 0491 0009 z dopiskiem „wadium na budowę GOK filia w Zagórzu”. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający będzie przechowywał na swoim bieżącym rachunku bankowym. Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 08.05.2012 roku do godz. 10:00. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu jako złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany wyżej rachunek zamawiającego. Wadium w postaci niepieniężnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego na ręce sekretarza komisji przetargowej do dnia 08.05.2012 roku do godz. 10:00. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy pod rygorem nieważności. Wykonawca który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w tym ogłoszeniu albo bez zachowania określonej formy zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy – PZP. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert, powoduje utratę wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego.

1)W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

2)Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ---------------------------------------------------------------------------- III. 3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75, poz. 690) o wartości wykonanych robót co najmniej 1200.000,00 zł brutto każda. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują minimum 10 pracownikami, w tym w szczególności: a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien udokumentować, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1500 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1500 000,00 zł lub środki własne plus zdolność kredytową na minimum 1500 000,00 zł. W przypadku konieczności przeliczenia wartości z innej waluty należy zastosować średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu. Jednocześnie Wykonawca winien udokumentować, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. Dołączony dowód opłaty polisy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. Dołączony dowód opłaty polisy.

3)  Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć każdego z warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć4): ( koncesję, zezwolenie lub licencję • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. ( wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ( oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. ( sprawozdanie finansowe w całości ( / w części (, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 (/ 2 ( / 1 ( lata/ rok obrotowe/-y • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć5): ( próbki, opisy lub fotografie ( opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia ( zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym ( zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich ( zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji ( inne dokumenty _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne nie tak - należy przedłożyć \ nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |
| --- |
| Przetarg nieograniczony | Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem | Dialog konkurencyjny |
| Licytacja elektroniczna |  |
| IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców ((( Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert6) |
| --- |
| Najniższa cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie |
| Kryteria 1. CENA 2. 3. 4. 5. | Znaczenie |
| IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna tak adres strony, na której będzie prowadzona: nie |

# IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tak nie Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na etapie jej realizacji w zakresie: terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, klęsk żywiołowych, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, innych przyczyn zewnętrznych, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiany kierownika budowy; zmiany podwykonawców wskazanych w załączniku Nr 12 do SIWZ; zmiany zasad realizacji przedmiotu umowy w zakresie: zmiany harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług, pozostałych okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy, kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych pozwalających na uniknięciu kolizji; zmian innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wielgomlyny.bip.net.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 6, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): Data: 08/05/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Miejsce: siedziba Urzędu Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą Do: ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Licytacja jednoetapowa czas trwania:____________________________ Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? tak nie

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Data: ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce:

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): Zadanie współfinansowane jest z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia tak nie

# Footnotes

4) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt III.3.

5) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

6) Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.