Wielgomłyny, dnia 04.03.2010 r.

Nr OKK-01/10

Do

wszystkich wykonawców

Zapytanie

Dotyczy przetargu: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzętów”.

Proszę podać informacje na temat przydomowych przepompowni ścieków:

a) Z czego ma być wykonany zbiornik takiej przepompowni?

Odpowiedź.

Zbiornik przydomowej przepompowni winien być wykonany z betonu B-40 Ø 1000.

b) Jakie mają być wysokości tych zbiorników?

Odpowiedź.

Wysokość przydomowych przepompowni to 2,5 mb w świetle komory.

c) Proszę podać typ pompy, jaka ma być zastosowana w tych przepompowniach lub podać jej parametry?

Odpowiedź.

Pompa Meprozet 50 PZM-0,75 SZ-2.